#G0

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 марта 2009 года N 272

О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска

В соответствии с #M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0 0 1492468013частью 7 статьи 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"#S Правительство Российской Федерации

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые #M12293 0 902150208 0 0 0 0 0 0 0 3422956504Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска#S.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2009 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.Путин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 31 марта 2009 года N 272

ПРАВИЛА

проведения расчетов по оценке пожарного риска

1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска в случаях, установленных #M12291 902111644Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"#S, при составлении декларации пожарной безопасности.

2. Расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления расчетных величин пожарного риска с соответствующими нормативными значениями пожарных рисков, установленными #M12291 902111644Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"#S.

3. Определение расчетных величин пожарного риска осуществляется на основании:

а) анализа пожарной опасности объекта защиты;

б) определения частоты реализации пожароопасных ситуаций;

в) построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития;

г) оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных сценариев его развития;

д) наличия систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений.

4. При проведении расчета по оценке социального пожарного риска учитывается степень опасности для группы людей в результате воздействия опасных факторов пожара, ведущих к гибели 10 человек и более.

5. Определение расчетных величин пожарного риска проводится по методикам, утверждаемым Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

6. Методики, предусмотренные #M12293 0 902150208 81 1115402981 1320880107 3674474445 3455125600 815057804 136320869 3464пунктом 5 настоящих Правил#S, подлежат опубликованию в печатном издании Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и размещению в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме на период их действия.

7. Расчеты по оценке пожарного риска оформляются в виде отчета, в который включаются:

а) наименование использованной методики, предусмотренной #M12293 1 902150208 81 1115402981 1320880107 3674474445 3455125600 815057804 136320869 3464пунктом 5 настоящих Правил#S;

б) описание объекта защиты, в отношении которого проведен расчет по оценке пожарного риска;

в) результаты проведения расчетов по оценке пожарного риска;

г) перечень исходных данных и используемых справочных источников информации;

д) вывод об условиях соответствия (несоответствия) объекта защиты требованиям пожарной безопасности.